Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма

|  | НАЗИВ ОПРЕМЕ | ТИП | НАМЕНА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МИКРОСКОП СА УРЕЂАЈЕМ ЗА АНАЛИЗУ СЛИКЕ | POLYWAR MET Reichert | Квантитативна анализа слике-материјала (oптички микроскоп повећање од 16 до 2000 пута) |
|  | СИСТ.ЗА КВАНТ.АНАЛ.СЛИКЕ/УРЕЂАЈ/, | КАМЕРА JVC ТК 1280 Е | Квантитативна анализа слике-материјала |
|  | ХЕЛМХОЛЦОВИ КАЛЕМОВИ | домаће израде | Испитивање магнетних својстава савремених електротехничких материјала |
|  | ЕЛЕКТРОНСКИ ФЛУКСМЕТАР | F 10-5 Dr. Brockhaus Messtechnik | мерење магнетног поља |
|  | ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА | IR FLEX-CAM T | Термовизијски мерни систем за мерење температуре до 600 C |
|  | ДИГИТАЛНИ ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ | KEITHLEY 242 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
|  | А/Д АКВИЗИЦИОНА КАРТИЦА | KEITHLEY KPCI-3110 PCI-BUS,12BIT,1,25M S/S | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
|  | RLC METAР | LCR HiTester HIOKI 3532-50 | Испитивање електричних карактеристика материјала |
|  | ХИСТЕРЕЗИОГРАФ | Dr. Brockhaus Messtechnik MPG 100 D | Систем за мерење магнетних својстава мегнетно-меких материјала |
|  | ВИСОКОФРЕКВЕНТНИ ГЕНЕРАТОР | VGI4 (1,8 MHz) | Лабораторијско постројење за добијање аморфних и микрокристалних трака методом брзог хлађења растопа на ротирајућем диску (melt-spinning) |
|  | ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЕЋ ДО 1350 С СА ТЕРМОРЕГУЛАТОРОМ | домаће израде | Припрема материјала за испитивање |
|  | Q500MC | LEICA software QWin | Аутоматски уређај за квантитативну анализу слике |
|  | УРЕЂАЈ ЗА ПОЛИРАЊЕ И ЕЛЕКТРОПОЛИРАЊЕ УЗОРАКА МАТЕРИЈАЛА | PRESI MECAPOL P 255/S, POLISEC C20 CELL | Припрема материјала за стереолошка испитивања |
|  | ПЛАНЕТАРНИ МЛИН СА ПРИБОРОМ | BALL MILL PM100, Retsch GmbH, | Припрема материјала за испитивање |
|  | АКВИЗИЦИОНИ ПАКЕТ | НИ PCИ-6013,КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП Р6868 КАБЛ 1М,ВИ ЛОГГЕР СОФТ | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
|  | МЕРНО АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ | УСБ-6009 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
|  | СТАБИЛИСАНИ СТРУЈНИ ИЗВОД | 0-10 А 220В 50HZ ДО 300 | Припрема материјала за испитивање |
|  | УНИВЕРЗАЛНА КИДАЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ (0-5000 КГ.) | Оtto Wolpert | Испитивање механичких карактеристика материјала |
|  | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | Carl Zeiss | Испитивање микроструктуре материјала |
|  | УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕТВРДОЋЕ | ХПО 25О DDRБР 3О8 /20 | Испитивање механичких карактеристика материјала |
|  | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | МИМ 7 | Испитивање микроструктуре материјала |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала |
|  | ОСЦИЛОСКОП ДИГИТАЛНИ | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала |
|  | СТАРТЕР КИТ | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024.КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП,Р6868 КАБЛ | Процесирање сигнала |
|  | РЕЛЕЈНИ СКЛОП | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А СА СТАБ.ИЗВОРОМ НАП.240VAC/24VDC/2 | Процесирање сигнала |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 36О4 0-4В. 20HZ - 200КHZ | Спровођење вежби из електронике |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 4102 0-3000 HZ | Спровођење вежби из електронике |
|  | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 09ОО ИСКРА 380/520.В 10А Ф.БР.656 | Спровођење вежби из електронике |
|  | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 0900 ИСКРА 380/520 В . 10А. Ф.БР.829 | Спровођење вежби из електронике |
|  | МЕГАОМЕТАР | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V, БР. 751 И 752 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ДИЕЛЕКТРОМЕТАР | МА 4190, 0-10 kV, БР. 8093 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МОСТ ТОМСОНОВ СА ГАЛВАНОМЕТРОМ | МОСТ БР. 90528, ГАЛ БР. 4000465 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4041, СА СОНДОМ, 0-10МHz, 10 mV-1 V, БР. 256 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ОСЦИЛОСКОП C 8-13 МЕМОРИЈСКИ СА ДВА УЛАЗА | 0-20V, 0.1МИКРОСЕКУНД–1СЕКУНД | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ИСПИТИВАЧ ИЗОЛАЦИЈЕ | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 БР. 54064 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРАЧ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА | МУ-3, 0-500Ω, БР. 71075 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | RLC МОСТ | МА 4303, БР. 024 И 001349 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРАЧ УЗЕМЉЕЊА | ПУ-430, 0-1000Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ПРЕЦИЗНИ ВАТМЕТАР | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 БР. 611792 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ХОБИМАТИК СТРУГ | ТИП Х-81,НР.048, МЕТАЛАЦ ЦАКОВЕЦ | Опрема за извођење вежби из технолошких поступака |
|  | МЕРАЧ ИЗОЛАЦИЈЕ | МА 2О26 0-200МЕГАОМА 0-500В КЛ. ТАЧ. 2.5 СТ 58О7 | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ИСПИТИВАЧ РОТОРА | МА 4811 220В 2000ВА ИСКРА БР 414 | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ИСПИТИВАЧ АЛТЕНАТОРА | МА 4624 220В 80HZ 50 ВА СТ 00148О | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | УНИВЕРЗАЛНИ МЕРНИ МОСТ | РЛЦ МА 43О3 0.1-1 МЕГАОМ 10 ПФ-0.1МФ ИСКРА 001335 | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4006 СА СОНДОМ 1,10 40-06 ИСКРА | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ГЕНЕРАТОР ТРОФАЗНИ | 3.5КВА 5000/М СИНХРОНИ 380В | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | КОВЧЕГ МЕРИЛНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА МЕРЕЊА | ISKRA | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ДВОКАНАЛНИ РЕГИСТРАЦИОНИ ИНСТРУМЕНТ | ТЗ 42ОО 2617 | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | АКВИЗИЦИОНИ ПАКЕТ | НИ PCИ-6013,КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП Р6868 КАБЛ 1М,ВИ ЛОГГЕР СОФТ | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024 | OMROM E6C3-AG5C | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ОСМОКАНАЛНИ АПАРАТ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СО2 И ДИМА | ТИП АМ-01-С УНИС-ТПУ | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | БРОЈАЧ ОБРТАЈА 4О-4800 БР 7693 /// 0-4800 МИНУТ | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | СТРУЈНА КЉЕСТА | ПК 21О 3000 А.600 В.50HZ | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК. ПОГОНИ ЕЛЕКТРОМОТОР ЈЕД. СТРУЈЕ 260В.3.9 КW СА ТАХОГЕНЕРАТОР ТАХ | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК ПОГОНИ ТРАНЗИСТОРСКИ ПРЕТВАРАЧ ФРЕКВЕНЦИЈЕ И НАПОНА 15403/А 15 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛ.ЕЛЕК..ПОГ.ТИРИСТ.РЕГ.ИСПРАВЉ.СА ПРАТ. НИСК. НАП. ОПР.ЗА НАП. РОТ. МОТОРА 15403 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК. ПОГОНИ ЕЛЕКТРОМОТОР ЈЕД.СТРУЈЕ СА НЕЗАВИСНОМ ПОБУДОМ 3.9КW | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК.ПОГОНИ ПОДСИНХРОНА ТИРИСТОРСКА КАСКАДА БР 15403/Б | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК. ПОГОНИ АСИНХРОНИ КЛИЗНОКОЛУТНИ ЕЛЕКТРОМОТОР 220В.2.2 КW | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК. ПОГОНИ АСИНХРОНИ КАВЕЗНИ ЕЛЕКТРОМОТОР 220V .2.2КW.1500 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК. ПОГОНИ ТИРИСТОРСКИ РЕГУЛАЦИОНИ ИСПРАВЉАЧ-ИНВЕРТЕР 15403/Д | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ОРМАН КОМАДНИ ЗА ПУШТАЊЕ АСИХРОНОГ МОТОРА У ДВА СМЕРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМАНЕНТНОМАГНЕТНИХ КОРАЧНИХ МОТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ОРМАР КОМАНДНИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОНТАКТОРСКЕ ОПРЕМЕ У ПОГОНУ АСИНХРОНИГ МОТОРА: МУЛТИМЕТАР PM710, СОФТСТАРТЕР ATS01N206QN: ВРЕМЕНСКИРЕЛЕЈИ RE11RMMU, КОНТАКТОРИ LC1D09P7… | еЛЕКТРОВАТ ЧАЧАК | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |

| Назив софтвера | Опис | Извор |
| --- | --- | --- |
| Office Access 2007 (English) | Софтвер за управљање базама података | Microsoft Academy Alliance |
| FrontPage Professional 2003 (New) | Софтвер за дизајн веб-страна | Microsoft Academy Alliance |
| Project Professional 2007 | Програмски пакет за менаџмент пројектима | Microsoft Academy Alliance |
| Office Visio Professional 2007 (English) | Алат за креирање различитих дијаграма (UML, workflow...) | Microsoft Academy Alliance |
| Microsoft Virtual PC 2007 (English) | Софтвер за креирање виртуалних машина | Microsoft Academy Alliance |
| Visual Studio 2008 Professional Edition (x86 and x64 WoW) - DVD (English) | Развојно окружење | Microsoft Academy Alliance |
| Expression Blend 1 (English) | Софтвер за дизајн и програмиранје веб-страна | Microsoft Academy Alliance |
| Windows HPC Server 2008 and Windows Web Server 2008 |  | Microsoft Academy Alliance |
| MPG-Expert (Brockhaus Messtechnik) | Лабораторијски софтвер (физика) | Тендер министарства науке РС |
| MatLab 7 | Програмски језик са интерактивним окружењем за развој алгоритама, визуелизацију података, анализу података и нумеричке прорачуне | Пројекат WUS |
| Edustat 3.01 | Статистички софтвер | Факултет купио регуларно |
| Geomedia 6.1 | Софтвер за географски информациони систем | Преко GIS-a |
| Oracle 10g | Софтвер за управљање базама података | У склопу уговора ТФ-Oracle |
| Autodesk Inventor 6 | Софтвер за моделирање | Донација |
| AutoCAD 2002 | Програм за 2D, 3D цртање | Донација |
| Mechanical Desktop 6 | Софвер за моделирање | Донација |
| DesignBulider | Програмски пакет за енергетско моделовање у зградарству | Факултет купио регуларно |