Табела 10.2.а и Табела 10.2.б

Табела 10.2.а. Листа опреме за извођење студијског програма

|  | Опрема – намењена реализацији наставних предмета - изабрана опрема (Детаљније у Књизи простора и опреме) | Тип | Намена | Број |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рачунари |
|  | PC рачунари |  | 1.1+1.2+1.3 | 110 |
| 1.1. | PC рачунари (комплети) у наставним рачунарским учионицама /лабораторијама (212, 214, 217, 218) | Различити | Реализација наставе већине предмета, користе студенти | 60 |
| 1.2. | ПЦ у другим учионицама и лабораторијама (022, 025, 027, 029, 031, лаб. за мехатронику, ТП…) |  | Реализација наставе већине предмета, користе студенти; пратећа опрема за истраживања | 10 |
| 1.3. | ПЦ у наставничким кабинетима |  | Припрема наставе, пратећа опрема | 40 |
|  | Notebook рачунари | Различити | 1.4+1.5+1.6 |  |
| 1.4. | У учионицима и лаб. | Различити | Реализација наставе, користе наставници и студенти | 6 |
| 1.5. | У видеоконференцијској лаб. |  |  | 12 |
| 1.6. | У наставничким кабинетима |  | Припрема наставе, пратећа опрема | 26 |
| 2. Пратећа рачунарска опрема |
|  | Сервери | POWER E DGE 840, HP M11064 INTEL X 3040 1,86, INTEL CORE 2 DUO E6750 | 214, 216, 214 |  |
| 2.1 | Пројектори |  |  |  |
| 2.2. | Штампачи |  |  |  |
| 2.3. | Скенери |  |  |  |
| 3. Лабораторијски уређаји и опрема |
|  | Назив опреме | Тип | Намена |
|  | ХИСТЕРЕЗИОГРАФ | DR. BROCKHAUS MESSTECHNIK MPG 100 D | Систем за мерење магнетних својстава мегнетно-меких материјала |
|  | Високофреквентни ГЕНЕРАТОР | VGI4 (1,8 MHz) | Лабораторијско постројење за добијање аморфних и микрокристалних трака методом брзог хлађења растопа на ротирајућем диску |
|  | ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЕЋ ДО 1350 ОС СА ТЕРМОРЕГУЛАТОРОМ | домаће израде | Припрема материјала за испитивање |
|  | ХЕЛМХОЛЦОВИ КАЛЕМОВИ | домаће израде | Испитивање магнетних својстава савремених електротехничких материјала |
|  | ЕЛЕКТРОНСКИ ФЛУКСМЕТАР | F 10-5 DR. BROCKHAUS MESSTECHNIK | Мерење магнетног поља |
|  | ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА | IR FLEX-CAM T | Термовизијски мерни систем за мерење температуре до 600ОC |
|  | ДИГИТАЛНИ ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ | KEITHLEY 242 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
|  | RLC METAР | LCR HiTester HIOKI 3532-50 | Испитивање електричних карактеристика материјала |
|  | МИКРОСКОП СА УРЕЂАЈЕМ ЗА АНАЛИЗУ СЛИКЕ | POLYWAR MET REICHERT | Квантитативна анализа слике-материјала (oптички микроскоп увећање од 16 до 2000 пута) |
|  | СИСТEM ЗА КВАНТИТАТИВНУ АНАЛИЗУ СЛИКЕ | КАМЕРА JVC ТК 1280 Е | Квантитативна анализа слике-материјала |
|  | Q500MC | LEICA software QWin | Аутоматски уређај за квантитативну анализу слике |
|  | Уређај за полирање и електрополирање узорака материјала | PRESI MECAPOL P 255/S, POLISEC C20 CELL | Припрема материјала за стереолошка испитивања |
|  | ПЛАНЕТАРНИ МЛИН СА ПРИБОРОМ | BALL MILL PM100, Retsch GmbH, | Припрема материјала за испитивање |
|  | МЕРНО АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ | USB-6009 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
|  | СТАБИЛИСАНИ СТРУЈНИ ИЗВОР | 0-10 А 220V 50Hz | Припрема материјала за испитивање |
|  | УНИВЕРЗАЛНА КИДАЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ (0-5000 kg.) | ОTTO WOLPERT | Испитивање механичких карактеристика материјала |
|  | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | CARL ZEISS | Испитивање микроструктуре материјала |
|  | УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ТВРДОЋЕ | HPO 25О DDR | Испитивање механичких карактеристика материјала |
|  | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | МИМ 7 | Испитивање микроструктуре материјала |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала |
|  | ОСЦИЛОСКОП ДИГИТАЛНИ | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала |
|  | СТАРТЕР КИТ | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024. КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП, Р6868 | Процесирање сигнала |
|  | РЕЛЕЈНИ СКЛОП | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А СА СТАБ.ИЗВОРОМ НАП.240VAC/24VDC/2 | Процесирање сигнала |
|  | BAR CODE SCENER | CCD MS6220 | Процесирање сигнала |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 36О4 0-4В. 20Hz – 200 kHz | Спровођење вежби из електронике |
|  | НАПАЈАЛНИК ТРАНЗИСТОРА | МА 4153 ТЕСТЕР /0-40/В,/ 0-400/МА | Спровођење вежби из електронике |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 4102 0-3000 Hz | Спровођење вежби из електронике |
|  | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 09ОО ИСКРА 380/520.В 10А | Спровођење вежби из електронике |
|  | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 0900 ИСКРА 380/520 В . 10А. | Спровођење вежби из електронике |
|  | МЕГАОМЕТАР | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АУТОТРАФО | 0-300V, 10A | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ДИЕЛЕКТРОМЕТАР | МА 4190, 0-10 kV | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4041, СА СОНДОМ, 0-10МHz, 10 mV-1 V | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ОСЦИЛОСКОП C 8-13 МЕМОРИЈСКИ СА ДВА УЛАЗА | 0-20V, 0.1МИКРОСЕКУНД–1СЕКУНД | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ИСПИТИВАЧ ИЗОЛАЦИЈЕ | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРАЧ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА | МУ-3, 0-500Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | RLC МОСТ | МА 4303 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРАЧ УЗЕМЉЕЊА | ПУ-430, 0-1000 Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ПРЕЦИЗНИ ВАТМЕТАР | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА | МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | Опрема за извођење вежби из материјала |
|  | ПРОГРАМАБИЛНИ АУТОМАТ | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | ЕДУКАЦИОНИ ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | КОВЧЕГ МЕРИЛНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА МЕРЕЊА | ISKRA | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ДВОКАНАЛНИ РЕГИСТРАЦИОНИ ИНСТРУМЕНТ | ТЗ 42ОО 2617 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АКВИЗИЦИОНИ ПАКЕТ | NI RSI-6013, КОНЕКТОР БЛОК CB-68LP Р6868 VI LOGGER SOFT | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024 | OMRON E6C3-AG5C | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМАНЕНТНОМАГНЕТНИХ КОРАЧНИХ МОТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК ПОГОНИ ТРАНЗИСТОРСКИ ПРЕТВАРАЧ ФРЕКВЕНЦИЈЕ И НАПОНА 15403/А 15 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | домаће израде | Мерења и испитивања силом до 500 kN |
|  | СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА, НОМИН. СНАГЕ 1 kW | RAGGIE RGP 1000 W SBAT C2460 SOLAR CONTROLLER | Производња електричне енергије Мерења и испитивања |
|  | ТТ ИНДУСТРИЈСКИ ПНЕУМАТСКИ МАНИПУЛАТОР | MONTECH | Опрема за извођење вежбe из аутоматизације процеса |
|  | CNC КООРДИНАТНИ СТО, X ОСА КОРАЧНИ МОТОР, Y ОСА AC СЕРВО СИНХРОНИ МОТОР, СА ПРАТЕЋИМ ДРАЈВЕРИМА | Разни произвођачи | Опрема за извођење вежбe из CNC технологија |
|  | ВИБРОМЕТАР | LUTRON ELECTRONIC VB-8212 | Опсег фреквенције 10 Hz-1 kНz, брзина 200 mm/s, Убрзање 200 m/s2 |
|  | ПРОГРАМАБИЛНИ АУТОМАТ | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | ЕДУКАЦИОНИ ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | ПЛЦ СЕТ: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕР TM258LF42DT, ОПЕРАТОР ПАНЕЛ HMISTU655, НАПАЈАЊЕ 24V DC, 3A ALBL8REM24030, ОРГИНАЛНИ СОФТВЕР СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ КОНТРОЛЕРА SOMACHINE MSDCHNLRUA | TM258LF42DT HMISTU655 ALBL8REM24030 MSDCHNLRUA 90NTW00002U SCHNEIDER ELECTRIC | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона и мехатронике |
|  | СЕТ ФРЕКВЕНТНИХ ПРЕТВАРАЧА | SIEMENS MICROMASTERM420, ALTIVAR 18, ALTIVAR 31, OMRON SYSDRIVE 3G3EV | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВАРАЧ: ИМПУЛСНО ШИРИНСКОМ МОДУЛАЦИЈОМ (PWM) | MC3PHACVPE инвертор са IGBT модулом STGIPS10K60A | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | AПАРАТУРА ЗА МЕРЕЊЕ МОМЕНТА МОТОРА: АСИНХРОНИ МОТОР 1KW, ЕНКОДЕР 512 ИМПУЛСА, NI USB6008, ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОЧНИЦА. | домаће израде мотор РАДЕ КОНЧАР, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | КОМАНДНИ ОРМАР ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОНТАКТОРСКЕ ОПРЕМЕ У ПОГОНУ АСИНХРОНОГ МОТОРА: МУЛТИМЕТАР PM710, СОФТСТАРТЕР ATS01N206QN: ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈИ RE11RMMU, КОНТАКТОРИ LC1D09P7… | домаће израде ЕЛЕКТРОВАТ | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ЕДУКАТИВНИ ПАНО СА ЕЛЕМЕНТИМА АУТОМАТИКЕ: PLC ПЛАТФОРМА MODICONM340, TOUCH PANEL MAGELIS XBTRT500, СА ИЗВЕДЕНИМ КОНТАКТИМА, РЕЛЕЈИМА И ЗАШТИТОМ, | домаће израде уграђени елементи SCHNEIDER ELECTRIC | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024: E6C3-AG5C | E6C3-AG5C OMRON | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | СТАБИЛИСАНИ ИЗВОР ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПОНА 5V, 25W: TCL 024-105 | DISTRELEC | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР U1232A , УЗ ПРАТЕЋУ ДОДАТНУ ОПРЕМУ U1168A, U1173A, U1162A , U1164A, U1177A | U1232A AGILENT | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ПРЕЦИЗНИ ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР TEKTRONIX: DMM4050: | DMM4050 TEKTRONIX | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | ДВОКАНАЛНИ ОСЦИЛОСКОП TDS2012C: 100 MHz, 2 GS/S, 2 KANALA | TDS2012C TEKTRONIX | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | АКВИЗИЦИОНА КАРТИЦА NI 9402 4 КАНАЛНА БРЗА БРОЈАЧКА КАРТИЦА55S | NI 9402 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | АКВИЗИЦИОНА КАРТИЦА NI 9227 4-КАНАЛНА КАРТИЦА ЗА МЕРЕЊЕ СТРУЈЕ 0-5А | NI 9227 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | АПАРАТУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КЛАСА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ТРОФАЗНИХ АСИНХРОНИХ МОТОРА СНАГА ДО 7,5 kW: ПОДЕСИВО ПОСТОЉЕ, ФРИКЦИОНА КОЧНИЦА, ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОЧНИЦА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ PCI 6013: 16 SE/8 DI · 200 kS/S · 16 BITS, 8 DIO, 2 · 24 BITS · 20 MHz | PCI 6013 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ PCMCI 6036E: 16 SE/8 DI · 200 kS/S · 16 BITS, 2 · 1 kS/S · 16 BITS, 8 DIO, 2 · 24 BITS · 20 MHz | PCMCI 6036E NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | КОНДИЦИОНЕРИ СИГНАЛА: ОПСЕГ МЕРЕНОГ НАПОНА: 0-370V, 0-250V, 0-170V, 0-120V, 0-80V, 0-54V, 0-36V, 0-24V; / / AC-DC | PHOЕNIX CONTACT | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ УРЕЂАЈИ NI USB 6008/6009: (12-BIT, 10 kS/S / 14-BIT, 48kS/S), (12-BIT, 150 S/S); I/O; 32-BIT | NI USB 6008 NI USB 6009 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ МОДУЛ | NI 9215, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ МОДУЛ | NI 9219, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АПАРАТУРА ЗА МЕРЕЊЕ МАГНЕТОИМПЕДАНСЕ МАГНЕТНО ПОЉЕ ДО 40 kA/m, ФРЕКВЕНЦИЈЕ ДО 20 MHz | домаће израде генератор HEWLLET PACKARD | Испитивање својстава савремених магнетних материјала |
|  | СТРУЈНА КЛЕШТА | DCM400, SANWA | Опрема за испитивање из области електричних мерења |
|  | ПРОГРАМАБИЛНО AC/DC НАПАЈАЊЕ | АPS 1102, GW INSTEK | Опрема за испитивање из области електричних мерења |
|  | Брусилица стона | -МБ90 СК2 -ХП 7805 -БС250 СТ02378 |  |
|  | Струг универзални са прибором | Б 25/1500ММ ХП 3457 |  |
|  | Рендисаљка краткоходна | Heinemann |  |
|  | Брусилица радијална са прибором | 0 50X160, 2M 55 HP 10475 |  |
|  | Хобиматик струг | Tip X-81 HP 047 |  |
|  | Пнеуматска брусилица | IP 2009 BU 1.1. HP 871560 |  |
|  | Електрична брусилица |  |  |
|  | Брусилица стубна са главом за навојну бургију | Dalmastroj S |  |
|  | Универзална глодалица | 6T83-1 UKL 4, HP-3 |  |
|  | Глодалица хоризонтална | Pontiggia testa |  |
|  | Глодалица вертикална | Skoda Tip FV900MA |  |
|  | Апарат за тачкасто варење | VST 2 |  |
|  | Микроскоп радионички | MWDNR 1727 |  |
|  | Мерач тврдоће | HPO 250 |  |
|  | Оштрилица брусилица универзална, са прибором | BN 102 B |  |
|  | Машина за ваљање навоја са резервоаром за уље |  |  |
|  | Бројач обртаја, 0-4800 о/мин |  |  |
|  | Стона бушилица | MC-SB-10, серија 010 Металац Чаковец |  |
|  | Струг универзални са прибором | PA-B 25/1500 mm |  |
|  | Брусилица стона | 220 W, BS-200, ST 03659 |  |
|  | Брусилица За равно брушење | 3G 71 |  |
|  | Компресорски агрегат | 121-22000ЕМ, 6197027 |  |
|  | Лабораторијски вакум агрегат | LVA-100 |  |
|  | Давач притиска | P4 AK/200 bar, No B 15864 |  |
|  | Давач помераја | 100 F No 816 6 |  |
|  | Давач убрзања | B 12/500 No 6524 |  |
|  | Давач силе | U 2A/500kg B 82440 |  |
|  | Пнеуматска брусилица | IP 2009 B Ѕ1.1, No 871560 |  |
|  | Пречистач | 229 ППТ |  |
|  | Разводници | разни |  |
|  | Цилиндри | разни |  |
|  | Различити мерни инструменти у лаб. за технолошке процесе | разни |  |

Табела 10.2.б. Софтверска подршка / опрема: Списак легалних софтвера

| 5. | Софтверска опрема |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назив софтвера | Опис /намена | Извор |
| 5.1 | Office Access 2007 (English) | Софтвер за управљање базама података | Microsoft Academy Alliance |
| 5.2 | FrontPage Professional 2003 (New) | Софтвер за дизајн веб-страна | Microsoft Academy Alliance |
| 5.3 | Project Professional 2007 | Програмски пакет за менаџмент пројектима | Microsoft Academy Alliance |
| 5.4 | Office Visio Professional 2007 (English) | Алат за креирање различитих дијаграма (UML, workflow...) | Microsoft Academy Alliance |
| 5.5 | Microsoft Virtual PC 2007 (English) | Софтвер за креирање виртуалних машина | Microsoft Academy Alliance |
| 5.6 | Visual Studio 2008 Professional Edition (x86 and x64 WoW) - DVD (English) | Развојно окружење | Microsoft Academy Alliance |
| 5.7 | Expression Blend 1 (English) | Софтвер за дизајн и програмирање веб-страна | Microsoft Academy Alliance |
| 5.8 | Windows HPC Server 2008 and Windows Web Server 2008 |  | Microsoft Academy Alliance |
| 5.9 | MPG-Expert (Brockhaus Messtechnik) | Лабораторијски софтвер (физика) | Тендер Министарства науке РС |
| 5.10 | MatLab 7 | Софтвер за нумеричка израчунарања, симулације... | Пројекат WUS |
| 5.11 | Edustat 3.01 | Статистички софтвер | Факултет купио регуларно |
| 5.12 | Geomedia 6.1 | Софтвер за географски информациони систем | Преко GIS-a |
| 5.13 | Oracle 10g | Софтвер за управљање базама података | У склопу уговора ТФ-Oracle |
| 5.14 | Autodesk Inventor 6 | Софтвер за моделирање | Донација |
| 5.15 | AutoCAD 2002 | Програм за 2D, 3D цртање | Донација |
| 5.16 | Mechanical Desktop 6 | Софвер за моделирање | Донација |
| 5.17 | DesignBulider | Програмски пакет за енергетско моделовање у зградарству | Факултет купио регуларно |
| 5.18 | SolidWorks | Софтвер за моделирање | Пројекат ТР35037 |